Pielikums Nr. 1

Cenu aptaujai Nr. 2019/4

“Teritorijas labiekārtojuma pārbūve

Pāvilostas ielā 1 un 3, Liepājā ”

Tehniskā specifikācija

Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas patstāvīgi jāapseko objekts. Pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas pretendents pārbauda  Pasūtītāja doto apjomu atbilstību dabā. Ja rodas neskaidrības un tiek konstatētas darbu apjomu neatbilstības, tad pretendents par to ziņo Pasūtītāja norādītajai kontaktpersonai, kurš izskaidro situāciju vai veic korekcijas cenu aptaujas darbu apjomos.

Sastādot cenu piedāvājumu, pretendentam jāparedz un jāiekļauj savā piedāvājumā visi tehnoloģiski nepieciešamie darbi, arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas, bet bez kuru izpildes nevar nodrošināt kvalitatīvu darbu izpildi un tehniskajās specifikācijās definētas prasības.

Norādītajā tāmes formā definēto darbu pozīcijas un to apjomu nedrīkst mainīt!

Ja kāda darba izpildei papildus nepieciešams veikt citus, ar tehnoloģiju saistītus, darbus un tādi nav norādīti dotajos darbu apjomos, tad to izmaksas iekļauj galveno darbu pozīcijās vai kā apakšpunktu, atsevišķi to iezīmējot (piem.slīprakstā).

Finanšu piedāvājums jānoformē ievērojot Nolikuma prasības, neskaidrību gadījumos vērsties pie Pasūtītāja kontaktpersonas, kura sniegs skaidrojumus.

Vispārīgas prasības:

- Pirms būvdarbu uzsākšanas Uzņēmējam jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu izpildes grafiku un darba zonas norobežojošo aizsargelementu veidus un izvietojuma shēmu.

- Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējam jāievēro LR būvniecības regulējošo normatīvo dokumentu prasības, Pasūtītāja nolīgta vai nozīmēta būvuzrauga norādījumus (ja tāds ir).

- Darba laikā jāuztur kārtība darba vietā.

- Pirms būvdarbu nodošanas par saviem līdzekļiem no objekta jāizved būvgruži uz utilizācijas vietām.

- Būvdarbu izpildes laikā Uzņēmējs iekļauj izmaksās un sedz visus ar darbiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kuri tiek izmantoti darbu veikšanas laikā.

- Pirms būvdarbu uzsākšanas norobežot darba vietu, lai izslēgtu nepiederošu personu (garāmgājēju) nokļūšanu darbu veikšanas zonā.

- Uzņēmējs nodrošina un ir atbildīgs par visa veida darba drošības prasību izpildi objektā.

Prasības darbu veikšanai

Darbu apjomos paredzēts:

- Demontējami esošo betona un asfaltbetona laukumu segumi projektētā labiekārtojuma teritorijā.

- Demontāžas laikā radušies materiāli transportējami uz atbērtni vai utilizējami.

- Nepieciešamības gadījumā (ja tiek bojāts) paredzēt esošā asfaltbetona seguma remontu ielas daļā pret iekškvartāla ielu.

- Atjaunojams zālājs visā būvdarbu laikā skartajā rteritorijā t.sk.blakus esošajos zemes gabalos.

- Paredzēt esošo ceļa zīmju demontāžu, saglabāšanu un atpakaļ montāžu saskaņā ar projektu.

- Zemes darbu gaitā, atklājoties komunikāciju reālā ieguldījuma dziļuma neatbilstībai normatīvajām prasībām, nekavējoties pieaicināt attiecīgo dienestu pārstāvi izmaiņu precizēšanai.

- Pazemes komunikāciju aku vākus līmeņot projektētajiem augstumiem.

- Visi darbi veicami saskaņā ar SIA “Arhitekta U.Ekšteina firma "Arka” izstrādāto projektu “Dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtojuma pārbūve Pāvilostas ielā 1 un 3, Liepājā”,

- Jebkuru darbu veidu un apjomu neskaidrību gadījumā sazināties ar Pasūtītāja nozīmēto kontaktpersonu.

Objekta nodošana ekspluatācijā:

- Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītos darbus pēc faktiski paveikto darbu apjoma.

- Darbu nodošana ir jāveic pa kārtām (informējot par to un pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi).

- Pēc būvdarbu pabeigšanas objekts tiek nodots ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs, būvuzraugs (ja tāds ir), Uzņēmējs un mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvis(-ji).

- Pie objekta pieņemšanas-nodošanas Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam faktiski paveikto darbu akts (Forma Nr.2), darbu pieņemšanas nodošanas akts un apliecinājuma dokumenti par izmantotajiem materiāliem (segto darbu akti) un pēc pieprasījuma to atbilstību noteiktajām prasībām.

Garantijas:

Garantijas termiņš Uzņēmēja veiktiem būvdarbiem un pielietotiem materiāliem 36 (trīsdesmit seši) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.