**APSTIPRINĀTS**

SIA „LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Iepirkumu komisijas 2021.gada 8.marta sēdē,

protokols Nr.9

***Par iepirkuma procedūras „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Krūmu ielā 38, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (LPDV 2021/5) nolikuma grozījumiem***

Komisija sniedz šādu skaidrojumu uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem un veic šādus grozījumus iepirkuma nolikumā:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Jautājums** | Lūdzu precizēt apkures cauruļu sieniņu biezumus. |
| **1.Grozījums** | Skatīt Darbu apjomu konsolidēto versiju lokālajā tāmē Nr.9 “AVK daļa”. Mainīts apkures cauruļu sieniņu biezums no 1,2 mm uz 0,7 mm, kas ir atbilstošs vara apkures caurulēm, jo sākotnēji norādītais biezums 1,2 mm šādām caurulēm nepastāv. |