Skaidrojums

1. Dēļu klāja apjomi ir pietiekami
2. Montāžas elementu (skursteņu ieklājumi, lāseņi, kores, parapeti) izmaksas jāievērtē esošajos apjomos